附件1

广西二轻工业管理学校

大数据标注实训室建设采购需求

一、采购内容：

| 序号 | 产品名称 | 品牌及型号 | 性能参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工具箱 | 定制 | 防水工具箱（内含螺丝刀套件、芯片盒、细毛刷、含银硅脂、洗板水壶、吸锡枪、助焊膏、尖嘴钳、偏口钳、焊锡丝、吸锡带、飞线、刀片、粗毛刷、防静电镊子、主板诊断卡及说明书） | 3 | 套 |
| 2 | 直流稳压电源 | 安泰信 APS3003S-3D | 额定输出电压：I路 0-30 V，II路 0-30 V, III路 2.5V、3.3V、5V，额定输出电流：I路 0-3A，II路 0-3A, III路 3A，额定输出功率：195W | 3 | 台 |
| 3 | 示波器 | 优利德 | 60MHz以上，双通道示波器 | 3 | 台 |
| 4 | 热风焊台 | 安泰信 AT852D | 无铅防静电LED数显高级热风拔放台，功率消耗：550W（Max）、气流类型：膜片式专用泵、气流量：23L/min(最大) 、发热芯：进口850D发热丝(550W)220V | 3 | 台 |
| 5 | 恒温烙铁 | 安泰信 AT938D | 温度调节范围 80-480（℃），最大功率 90（W） | 3 | 台 |
| 6 | 万用表 | 优利德 UT58A | 数字万用表，交流电压1000V±(0.8%+3)，直流电流20A±(0.8%+1)，直流电压1000V±(0.5%+1)，交流电流20A±(1%+3)，电阻200MW±(0.8%+1)，电容100mF±(4%+3) | 3 | 个 |
| 7 | 放大镜台灯 | 博莱特 8611A-D | 镜片尺寸:90mm,25mm 屈光度:3D,8D 输入电压:AC 220V-240V 50-60 | 3 | 台 |
| 8 | 硬盘 | 西部数据1TB 移动硬盘 | 1TB移动机械硬盘，接口USB3.0，支持win7、Win10系统 | 3 | 个 |
| 9 | 实训室基础设施改造 | 定制 | 大数据标注实训室1间实训室，室内面积约80平方。（以实地查看为准） 1.整体规划设计要求： 整体规划符合大数据标注实训基地的建设理念，主题特色鲜明、针对性强，与实训基地整体文化融合。具有专业性、展示性、艺术性，能够激发学生学习兴趣。采用新材料、新技术等手段，达到标杆化、示范化、现代化。文化背景和宣传版面要根据场地布置情况设置，布局合理，具体量化标准如下： （1）实训室廊道布置：专业介绍，行业应用，前沿发展等介绍，PVC材料展板。 （2）实训室内布置：A包含相关专业背景整体介绍，材质为PVC加写真膜；B设备可开展实训项目情况等介绍，材质为PVC加写真膜；C实训室内要有实训室管理守则、安全规范、设备状态管理标识等。 （3）根据设备数量结合实训室整体面积对设备合理布局、准确定位，在此基础上对设施、设备进行综合布线、安装调试直至设备能整体正常运行。 （4）强弱电改造：网线：超五类（Cat5e），支持千兆传输，遵循 TIA/EIA-568 国际标准，确保端到端兼容性。强电线缆要求分别为6平方、4平方、2平方国标铜芯线，阻燃等级B1级。 走线方式：优先选择 桥架+线槽 隐藏布线，避免地面裸露线缆（防踩踏）。 （5）铝合金窗：更换教室后侧铝合金窗，约10平方，采用优质国标铝材窗框，钢化玻璃，推拉式开闭窗。 （6）对墙体进行修补，刷三道乳胶漆。 2.施工要求： （1）1年以上质保期、结构合理，并保证其强度、稳定性、可靠性，达到采购方要求。 （2）材料品种、规格、性能符合国家行业有关标准规定。 （3）走线、设计布置合理，走线规范,所有材料如线槽、电源接口电源线等材料必须符合国家质量标准，对易损部分采取特别保护措施。布线不影响外观，不影响正常的实训，满足设备使用所需。 3.相关要求及应提交的材料：提供整体效果图和总体布局的说明。 4.签订合同后需提供设计施工图，包含制作工艺和材料说明。 ▲5.须按采购人要求进行设计，设计方案施工方案待采购人确认后进行施工。 | 1 | 项 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |

二、商务要求

| 合同签订时间 | 自成交通知书发出之日起7日内 |
| --- | --- |
| 报价要求 | 竞标报价为采购人指定地点的现场交货价，包括： （1）货物的价格：包括货款、杂配件、安装调试费、验收费等完成本项过程所需的全部费用； （2）货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格； （3）运输、装卸、保管、调试、培训、技术支持、售后服务费； （4）招标代理服务费、保险费和各项税金。 （5）竞价时必须提交采购文件要求提供的材料(加盖投标人公章)，否则采购人有权利取消预成交供应商的成交资格；报价结束后24小时内对预成交供应商核查原件，核查无误后方能确定成交供应商。 |
| 质保期 | 按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，所有货物质保期从最终验收合格之日起计算不少于1年（含1年），国家规定或厂家承诺质保期超过1年的，按国家规定或厂家承诺。 |
| 售后服务要求 | 1、免费送货上门、免费安装调试；保修期内免费上门维修、免费更换零配件，并提供软件终身免费升级维护服务。 2、供应商应设有客户服务中心，7×24小时服务电话，即时回答提出的问题；排除用户的软、硬件故障等。 3、在免费保修期内，在接到用户的维修电话后30分钟内响应，4小时到达故障现场，并免费维修、更换有缺陷的货物或部件。 4、故障维修时间：小于24小时（从接到故障报修电话开始计时）。 5、备品备机：若24小时之内不能维修好，应在随后的24小时内提供同档次的备机使用。 6、免费技术培训：成交供应商工程师到现场对采购人进行免费现场培训，培训人数为项目学校全体计算机专业教师，直到参训人员可以熟练操作所有设备。所有培训费用由成交供应商承担。 |
| 交付时间及地点 | 1.交付时间：自签订合同之日起20日内全部安装调试完毕。 2.交付地点：广西桂林市采购人指定地点。 |
| 采购标的验收标准 | 1.验收标准 1）项目采购文件及成交人响应文件中的“技术响应、偏离情况说明表”，逐条验收； 2）项目采购文件及成交人响应文件中的“商务响应表”，逐条验收； 3）成交人响应文件中其他技术、服务、商务性的说明、承诺事项，逐条验收。 4）国家相关法律、法规、标准和规范等。 5）参照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》（桂财采〔2015〕22号），采用文中《广西壮族自治区政府采购项目合同验收书》格式文本等规范。 2.采购人将委托第三方专业机构，对本项目开展验收工作，由此产生的费用由成交供应商负责。 |
| 付款方式 | 1.采购人在支付合同款项前，成交供应商须按采购人要求向采购人提供相应的发票后办理支付手续。 2. 所有产品安装调试验收合格后10个工作日内一次性付清（无息） |