- 附件2

法人授权委托书

本授权委托书表明：我    (姓名)         系     (供应商名称)       的法定代表人，现授权委托       （单位名称)     的        (姓名)      为我公司代理人，以本工程公司的名义参加   （采购人名称）          招标的_     （项目名称）                    的竞标活动。代表人在开标、评标、谈判及合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

授权委托代理期限：从       年     月      日至         年     月      日止。

代理人无转委权。特此委托。

代理人：                  性  别：            年  龄：

单  位：                  部  门：            职  务：

供应商：(盖章)

法定代表人：(签字或盖章)

授权代表人：(签字或盖章)

日 期：________年_____月______日

附：委托代理人身份证正反二面复印件

广西二轻工业管管理学校

大数据标注实训室建设采购报价表

| 序号 | 产品名称 | 品牌及型号 | 性能参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工具箱 | 定制 | 防水工具箱（内含螺丝刀套件、芯片盒、细毛刷、含银硅脂、洗板水壶、吸锡枪、助焊膏、尖嘴钳、偏口钳、焊锡丝、吸锡带、飞线、刀片、粗毛刷、防静电镊子、主板诊断卡及说明书） | 3 | 套 |  |  |
| 2 | 直流稳压电源 | 安泰信 APS3003S-3D | 额定输出电压：I路 0-30 V，II路 0-30 V, III路 2.5V、3.3V、5V，额定输出电流：I路 0-3A，II路 0-3A, III路 3A，额定输出功率：195W | 3 | 台 |  |  |
| 3 | 示波器 | 优利德 | 60MHz以上，双通道示波器 | 3 | 台 |  |  |
| 4 | 热风焊台 | 安泰信 AT852D | 无铅防静电LED数显高级热风拔放台，功率消耗：550W（Max）、气流类型：膜片式专用泵、气流量：23L/min(最大) 、发热芯：进口850D发热丝(550W)220V | 3 | 台 |  |  |
| 5 | 恒温烙铁 | 安泰信 AT938D | 温度调节范围 80-480（℃），最大功率 90（W） | 3 | 台 |  |  |
| 6 | 万用表 | 优利德 UT58A | 数字万用表，交流电压1000V±(0.8%+3)，直流电流20A±(0.8%+1)，直流电压1000V±(0.5%+1)，交流电流20A±(1%+3)，电阻200MW±(0.8%+1)，电容100mF±(4%+3) | 3 | 个 |  |  |
| 7 | 放大镜台灯 | 博莱特 8611A-D | 镜片尺寸:90mm,25mm 屈光度:3D,8D 输入电压:AC 220V-240V 50-60 | 3 | 台 |  |  |
| 8 | 硬盘 | 西部数据1TB 移动硬盘 | 1TB移动机械硬盘，接口USB3.0，支持win7、Win10系统 | 3 | 个 |  |  |
| 9 | 实训室基础设施改造 | 定制 | 大数据标注实训室1间实训室，室内面积约80平方。（以实地查看为准） 1.整体规划设计要求： 整体规划符合大数据标注实训基地的建设理念，主题特色鲜明、针对性强，与实训基地整体文化融合。具有专业性、展示性、艺术性，能够激发学生学习兴趣。采用新材料、新技术等手段，达到标杆化、示范化、现代化。文化背景和宣传版面要根据场地布置情况设置，布局合理，具体量化标准如下： （1）实训室廊道布置：专业介绍，行业应用，前沿发展等介绍，PVC材料展板。 （2）实训室内布置：A包含相关专业背景整体介绍，材质为PVC加写真膜；B设备可开展实训项目情况等介绍，材质为PVC加写真膜；C实训室内要有实训室管理守则、安全规范、设备状态管理标识等。 （3）根据设备数量结合实训室整体面积对设备合理布局、准确定位，在此基础上对设施、设备进行综合布线、安装调试直至设备能整体正常运行。 （4）强弱电改造：网线：超五类（Cat5e），支持千兆传输，遵循 TIA/EIA-568 国际标准，确保端到端兼容性。强电线缆要求分别为6平方、4平方、2平方国标铜芯线，阻燃等级B1级。 走线方式：优先选择 桥架+线槽 隐藏布线，避免地面裸露线缆（防踩踏）。 （5）铝合金窗：更换教室后侧铝合金窗，约10平方，采用优质国标铝材窗框，钢化玻璃，推拉式开闭窗。 （6）对墙体进行修补，刷三道乳胶漆。 2.施工要求： （1）1年以上质保期、结构合理，并保证其强度、稳定性、可靠性，达到采购方要求。 （2）材料品种、规格、性能符合国家行业有关标准规定。 （3）走线、设计布置合理，走线规范,所有材料如线槽、电源接口电源线等材料必须符合国家质量标准，对易损部分采取特别保护措施。布线不影响外观，不影响正常的实训，满足设备使用所需。 3.相关要求及应提交的材料：提供整体效果图和总体布局的说明。 4.签订合同后需提供设计施工图，包含制作工艺和材料说明。 ▲5.须按采购人要求进行设计，设计方案施工方案待采购人确认后进行施工。 | 1 | 项 |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |

供应商盖章：

法定代表人：（签字、盖章）

日      期：    年   月   日